## Sheet1
Prilog II
ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15, Zagreb
OIB: 95660678441
Zagreb, _________________
TROŠKOVNIK: Nabava LED svjetiljke 1550mm
Red. br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena € | Ukupno €
1. | LED svjetiljka 1550mm Tip LED izvora: SMD LED Svjetlosni tok od 5900lm do 6100lm Kut svjetlosnog snopa od 115° do 125° El. napon AC 230V 50Hz Spajanje svjetiljki elektro stezaljkom; spojni vodiči prolaze cijelom dužinom svjetiljke Učinkovitost ≥110 lm/W Temp. boje 4000K Indeks prikaza CRI ≥80 Kućište od lakog materijala (poput PVC) Boja kućišta: bijela Trajanje ≥ 30.000 sati s degradacijom min L70B50 Dužina svjetiljke od 1500mm do 1600mm Širina svjetiljke ≤60mm Visina svjetiljke ≤70mm Minimalna zaštita IP65 i IK08 Klasa zaštite od el. napona: klasa II | kom | 240
UKUPNO:
PDV 25%:
SVEUKUPNO:
Rok isporuke:
Jamstveni rok:
_______________________
(pečat i potpis odgovorne osobe ponuditelja)