## Grupa 1
Prilog II-1
ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15, Zagreb
OIB: 95660678441
Zagreb, ________________________
TROŠKOVNIK
USLUGE DEMONTAŽE, NABAVE I UGRADNJE NOVIH KLIMA UREĐAJA, GRUPA 1. DEMONTAŽA STARIH TE NABAVA I UGRADNJA NOVIH SPLIT I PROZORSKIH KLIMA UREĐAJA
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Sve usluge potrebno je izvesti prema opisu pojedinih stavki troškovnika. Izvođenje usluge treba biti prema pravilima struke. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s naručiteljem i nadzornom službom za svaki pojedini slučaj. Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate. U komplet klima uređaja ulazi isporuka klima uređaja, montaža klima uređaja, instalacija duljine 15 m, potrošni materijal i rad, puštanje u rad klima uređaja, educiranje korisnika sa dostavom odgovarajuće upute za korištenje i održavanje na hrvatskom jeziku te izdavanje odgovarajuće atestne i jamstvene dokumentacije (ukoliko proizvođač klima uređaja uvjetuje puštanje u rad po ovlaštenom serviseru proizvođača, puštanje u rad ukalkulirati u ponuđenu cijenu). Nove klima uređaje je potrebno ugraditi na postojeće pozicije demontiranih prozorskih klima odnosno vanjskih i unutarnjih split jedinica. Kod prostora gdje je potrebna samo ugradnja novih klima uređaja, bez prethodne demontaže, nove jedinice će se ugraditi na pozicijama prema dogovoru s vlasnikom ili korisnikom prostora, dolaskom na mjesto izvršenja radova. Odvod kondenzata je, ukoliko je moguće, obavezno izvesti na način kako je izvedeno na uređajima koji se demontiraju. U suprotnom, odvod kondenzata izvesti prema pravilima struke, kako bi se osigurala potpuna funkcionalnost klima uređaja. Predvidjeti sve građevinske radove (izrade prodora kroz građevinske konstrukcije – zidovi, stolarija, bravarija) i elektro radove za ugradnju uređaja i elektro napajanje i međusobno povezivanje svih uređaja. Nakon završetka svih radova potrebno je predvidjeti dovođenje zidova, stolarije i bravarije u prvobitno stanje. Ovo podrazumijeva da izgledom novo stanje ne odudara od prethodnog. Također, nakon završenih svih radova sanacija prodora (za instalacijske veze vanjskih i unutarnjih uređaja) mora biti takva da onemogućuje prodor oborinske vode u unutarnji prostor. U cijeni stavke uračunato završno čišćenje gradilišta nakon završetka radova od svih ostataka te ispravno zbrinjavanje na deponiju. Zbrinjavanje otpada podrazumijeva i odvoz preuzetog otpada, a dinamika preuzimanja i zbrinjavanja otpada se također obavlja i sukcesivno tijekom obavljanja radova prema potrebama Naručitelja. Izvršitelj radova dužan je dostaviti potvrdu ovlaštenog sakupljača o ispravnom ekološkom zbrinjavanju opasnog otpada i radne tvari. Izvršitelj je odgovoran za kvalitetu izvršenih radova i usluga te za ispravnost ugrađenih zamjenskih dijelova. Odgovornost Izvršitelja odnosi se isključivo na jamstveni rok za uslugu i popravak ili zamjenu dijelova koje je dobavio Izvršitelj, ukoliko se prethodno utvrdi da je do neispravnosti tih dijelova došlo zbog kvara na dijelu kojeg je dobavio Izvršitelj, a koji nije uzrokovan nestručnim rukovanjem od strane osoblja Naručitelja ili drugim vanjskim utjecajima.
Red. br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Marka i tip ponuđenog uređaja koji zadovoljava postavljene uvjete | Jedinična cijena € | Ukupno €
1. | Demontaža
1.1. | Demontaža postojećeg monoblok sustava klima uređaja - prozorski model. U cijenu je uključena demontaža, komprimiranje radnog medija u vanjsku jedinicu ili povlačenje u bocu, te odvoz neispravnog klima uređaja i ekološko zbrinjavanje. | kpl | 1 | / |  | 0
2. | Klima uređaj - Mono split sustav s DC INVERTEROM
2.1. | Nabava klima uređaja - Mono split sustav s DC INVERTEROM. Uređaj s funkcijom grijanja i hlađenja. Komplet unutarnja i vanjska jedinica. - unutarnja jedinica - Zidni model - minimalni kapacitet hlađenja od: 3,5 kW - minimalni kapacitet grijanja od: 3,5 kW - rashladno sredstvo R32 - napajanje ph-V-Hz, 1-220-50 - minimalno jamstvo proizvođača 24 mjeseca - led displej - boja unutarnje jedinice: bijela - auto restart - bio filter - daljinski upravljač | kpl | 4 |  |  | 0
2.2. | Ugradnja cjelokupnog mono split sustava klima uređaja (jedna vanjska jedinica i jedna unutarnja jedinica), duljina ukupnog cjevovoda –instalacije je do 10 m. U montažu uračunati sav rad i materijal, zidne nosače, dva proboja zida, spajanje na el. mrežu naručitelja, instalacija se postavlja nadžbukno u PVC kanalice i puštanje u rad. Vanjska jedinica postavlja se na balkon u neposrednoj blizini. | kpl | 4 | / |  | 0
3. | Klima uređaj – Prozorski klima uređaj - monoblok
3.1. | Dobava klima uređaja – Prozorski klima uređaj - monoblok - kapacitet hlađenja minimalno od: 3,5 kW - napajanje , ph-V-Hz: 1-220-50 - minimalno jamstvo proizvođača 24 mjeseca - rashladno sredstvo R32 - auto restart - praćenje čistića filtera - daljinski upravljač | kpl | 5 |  |  | 0
3.2. | Ugradnja monoblok prozorskog klima uređaja. U montažu uračunati sav rad i materijal, nosače,priprema stakla prozora, spajanje na el. mrežu naručitelja i puštanje u rad. | kpl | 5 | / |  | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV 25%: | 0
| SVEUKUPNO: | 0
NAPOMENA: Ponuditelj može prije podnošenja ponude, a u vremenu trajanja roka za dostavu ponuda pregledati lokacije i uvjete montaže. Jamstveni rok za klima uređaje mora biti minimalno 24 mjeseca, te ukoliko proizvođač klima uređaja uvjetuje garanciju ako uslugu montaže obavi ovlašteni frigomehaničar/serviser te da isti ovjeri jamstveni list, uslugu montaže i puštanje u rad mora obaviti ovlašteni frigomehaničar/serviser.
Rok izvršenja: ___________________
Jamstveni rok: ___________________
___________________________________________________
pečat i potpis odgovorne osobe ponuditelja

## Grupa 2
Prilog II-2
ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15, Zagreb
OIB: 95660678441
Zagreb, ________________________
TROŠKOVNIK
USLUGE DEMONTAŽE, NABAVE I UGRADNJE NOVIH KLIMA UREĐAJA, GRUPA 2. NABAVA NOVIH PRIJENOSNIH KLIMA UREĐAJA
Grupa 2
Red. br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Marka i tip ponuđenog uređaja koji zadovoljava postavljene uvjete | Jedinična cijena € | Ukupno €
1. | Klima uređaja – Prijenosni klima uređaj
1.1. | Nabava klima uređaja – Prijenosni klima uređaj - minimalni kapacitet hlađenja od: 3,3 kW - minimalni kapacitet grijanja od: 3,0 kW - napajanje , ph-V-Hz: 1-220-50 - minimalno jamstvo proizvođača 24 mjeseca - rashladno sredstvo R290 - automatski ili ručni odvod kondenzata - uključeni kotačići - boja: bijela - daljinski upravljač - razina buke: do 60 dB - uključen pribor i nosači za montažu cijevi (za odvod toplog zraka) na prozor | kpl | 5 |  |  | 0
UKUPNO: |  | 0
PDV 25%: |  | 0
SVEUKUPNO: |  | 0
Rok izvršenja: _____________________
Jamstveni rok: _____________________
_________________________________________________
pečat i potpis odgovorne osobe ponuditelja