## Sheet1
ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15, Zagreb
OIB: 95660678441
Zagreb, ________________________
TROŠKOVNIK: Troškovnik za popravak automatske regulacije grijanja - T.S. JUŽNI ULAZ
Red. br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena € | Ukupno €
1. | Popravak automatske regulacije grijanja "JUŽNI ULAZ" - ZONA SJEVER - demontaža neispravne automatske regulacije centralnog grijanja ("IMP", Sistem 300); dobava i montaža nove automatske regulacije u kompletu s temperaturnim senzorima (proizvod poput "SELTRON" ili jednakovrijedan); dobava i montaža elektro opreme i ožičenja (sklopnik, bimetal, grebenasti prekidač); puštanje u rad, probni pogon, obuka rukovatelja centralnog grijanja naručitelja; u cijenu uključeni fitinzi, prijelazni i spojni materijali te sav potreban pribor | kpl | 1
2. | Popravak automatske regulacije grijanja "JUŽNI ULAZ" - ZONA JUG - demontaža nispravne automatske regulacije centralnog grijanja ("IMP" Sistem 300); dobava i montaža nove automatske regulacije u komplet s temperaturnim senzorima (proizvod poput tipa "SELTRON" ili jednakovrijedan); dobava i montaža elektro opreme i ožičenja (sklopnik, bimetal, grebenasti prekidač); demontaža starog i neispravnog elektro-motornog pogona i regulacijskog ventila; dobava i montaža novog regulacijskog ventila (proizvod poput "DANFOSS" UF 2, DN 20 ili jednakovrijedan) s elektro-motornim pogonom (proizvod poput "DANFOSS" AMV 435 EN, 230 V ili jednakovrijedan); puštanje u rad, probni pogon, obuka rukovatelja centralnog grijanja naručitelja; u cijenu uključeni fitinzi, prijelazni i spojni materijali te sav potreban pribor | kpl | 1
NAPOMENA: garancija na izvedene radove iznosi 12 mjeseci, a za ugrađenu opremu i armature, prenosi se garancija proizvođača
UKUPNO:
PDV 25%:
SVEUKUPNO:
Naziv ponuditelja:
OIB:
___________________________________________________
potpis odgovorne osobe ponuditelja