## Sheet1
ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15, Zagreb
OIB: 95660678441
Zagreb, _________________
PREDMET: Popravak i nadogradnja liftova u UZ I, JU i pav.12
Red. br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena € | Ukupno €
1. | Dizalo oznake B2926 - Upravna zgrada 1 DVOSMJERNI UREĐAJ ZA KOMUNIKACIJU SA SPASILAČKU SLUŽBU U SLUČAJU HITNIH INTERVENCIJA NADŽBUKNI TELEALARM: - Isporuka i ugradnja atestirane opreme / GSM modul za komunikaciju iz dizala - El. instalacija, spojni i montažni pribor - Programiranje i aktivacija (mogućnost memoriranja do tri telefonska broja koja se biraju automatski prema zadanom redoslijedu važnosti) | kom | 1
1.1. | Isporuka i montaža profila za zaštitu otvora u strojarnici dizala od upadanja stranih dijela u kompletu sa spojnim i reznim priborom | kpl | 1
2. | Dizalo oznake B5115 - Upravna zgrada 1 DVOSMJERNI UREĐAJ ZA KOMUNIKACIJU SA SPASILAČKU SLUŽBU U SLUČAJU HITNIH INTERVENCIJA NADŽBUKNI TELEALARM: - Isporuka i ugradnja atestirane opreme / GSM modul za komunikaciju iz dizala - El. instalacija, spojni i montažni pribor - Programiranje i aktivacija (mogućnost memoriranja do tri telefonska broja koja se biraju automatski prema zadanom redoslijedu važnosti) | kom | 1
2.1. | Isporuka i montaža profila za zaštitu otvora u strojarnici dizala od upadanja stranih dijela u kompletu sa spojnim i reznim priborom | kpl | 1
2.2. | Demontaža postojećeg razvodnog ormara, isporuka i ugradnja novog razvodnog ormara, spajanje, ispitivanje i puštanje dizala u rad | kom | 1
2.3. | Ispuštanje ulja iz pogonskog stroja, demontaža pogonskog stroja, čišćenje i brtvljenje reduktora ( sredstvo "hermetic") ulijevanje ulja i ekološko zbrinjavanje starog ulja | kpl | 1
3. | Dizalo oznake A7201 - Paviljon 12 DVOSMJERNI UREĐAJ ZA KOMUNIKACIJU SA SPASILAČKU SLUŽBU U SLUČAJU HITNIH INTERVENCIJA NADŽBUKNI TELEALARM: - Isporuka i ugradnja atestirane opreme / GSM modul za komunikaciju iz dizala - El. instalacija, spojni i montažni pribor - Programiranje i aktivacija (mogućnost memoriranja do tri telefonska broja koja se biraju automatski prema zadanom redoslijedu važnosti) | kom | 1
3.1. | Priprema i osiguranje kabine i protuutega, ispuštanje ulja iz crijeva, demontaža crijeva u strojarnici i voznom oknu | kpl | 1
3.2. | Isporuka i ugradnja novog crijeva u kompletu s priključcima, ponovna montaža, ispitivanje i puštanje dizala u rad | kpl | 1
4. | Dizalo oznake A1314 - Južni ulaz DVOSMJERNI UREĐAJ ZA KOMUNIKACIJU SA SPASILAČKU SLUŽBU U SLUČAJU HITNIH INTERVENCIJA NADŽBUKNI TELEALARM: - Isporuka i ugradnja atestirane opreme / GSM modul za komunikaciju iz dizala - El. instalacija, spojni i montažni pribor - Programiranje i aktivacija (mogućnost memoriranja do tri telefonska broja koja se biraju automatski prema zadanom redoslijedu važnosti) | kom | 1
4.1. | Isporuka i ugradnja uređaja za napajanje panik (nužne) rasvjete, komplet s baterijom, zujalo i ostalim potošnim materijalom | kpl | 1
5. | Dizalo oznake B1532 - Paviljon 12 DVOSMJERNI UREĐAJ ZA KOMUNIKACIJU SA SPASILAČKU SLUŽBU U SLUČAJU HITNIH INTERVENCIJA NADŽBUKNI TELEALARM: - Isporuka i ugradnja atestirane opreme / GSM modul za komunikaciju iz dizala - El. instalacija, spojni i montažni pribor - Programiranje i aktivacija (mogućnost memoriranja do tri telefonska broja koja se biraju automatski prema zadanom redoslijedu važnosti) | kom | 1
UKUPNO:
PDV 25%:
SVEUKUPNO:
Rok plaćanja:
Rok izvođenja:
_______________________
(Pečat i potpis)