## Sheet1
ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15, Zagreb
OIB: 95660678441
Zagreb, ________________________
TROŠKOVNIK: Godišnji servis klima uređaja
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK
Sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavaka troškovnika i uvodnih općih opisa pojedinih grupa radova. Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, građ. norme, a upotrebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati standardima (HRN). Izvedba radova treba biti prema opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s naručiteljem i nadzornom službom za svaki pojedini slučaj. Sve mjere provjeriti u naravi. Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate. Tolerancije mjera izvedenih radova određene su uzancama zanata, odnosno prema odluci naručitelja i nadzorne službe.
PRIPREMNI RADOVI I UREĐENJE GRADILIŠTA
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl. Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti. Sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje. Na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojećim propisima.
MATERIJAL I RAD
U cijenu materijala uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od unošenja (prebacivanje, zaštita i sl.). U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji transport kao i čišćenje prostora u tijeku radova te odvoz šute i viška materijala s gradilišta. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.
SKELE
Sve vrste skele bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu pojedinog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Skele moraju biti u skladu s propisima HTZ. Osim toga, treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala po gradnji.
OTPADNI MATERIJAL
U cijeni stavke uračunato završno čišćenje gradilišta nakon završetka radova od svih ostataka te ispravno zbrinjavanje na deponiju. Zbrinjavanje otpada podrazumijeva i odvoz preuzetog otpada, a dinamika preuzimanja i zbrinjavanja otpada se također obavlja i sukcesivno tijekom obavljanja radova prema potrebama Naručitelja. Izvršitelj radova dužan je dostaviti potvrdu ovlaštenog sakupljača o ispravnom ekološkom zbrinjavanju opasnog otpada i radne tvari.
ODGOVORNOSTI I JAMSTVA
Izvršitelj je odgovoran za kvalitetu izvršenih radova i usluga i za ispravnost ugrađenih zamjenskih dijelova. Odgovornost Izvršitelja odnosi se isključivo na jamstveni rok za uslugu i popravak ili zamjenu dijelova koje je dobavio Izvršitelj, ukoliko se prethodno utvrdi da je do neispravnosti tih dijelova došlo zbog kvara na dijelu kojeg je dobavio Izvršitelj, a koji nije uzrokovan nestručnim rukovanjem od strane osoblja Naručitelja ili drugim vanjskim utjecajima.
Red. br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena € | Ukupno €
1. | Servis klima uređaja na licu mjesta što čini: dolazak na objekt, optički pregled instalacija i uređaja, demontaža po servisu, montaža maski i kućišta uređaja, usisavanje-pranje-čišćenje isparivača, kondenzatora i filtera, dezinfekcija uređaja, postava miris dezodorana, izmjena filtera, mjerenje parametara radnog medija-plina po potrebi, nadopuna radne tvari, mjerenje i kontrola rada elektro sklopova i razine buke istih te kontrola ispravnosti i puštanje u rad sa kontrolom funkcije |  |  | 0 | 0
1.1. | Prozorski klimatizeri od 2,00 - 7,00 kW | kom | 75 |  | 0
1.2. | Zidni split sistemi od 2,00 - 8,00 kW | kom | 87 |  | 0
1.3. | Stropni klima uređaji od 3,5 - 8,00 kW | kom | 12 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Napomena: Obračun i naplata izvršenih usluga obavit će se temeljem stvarno izvršenih količina iz ovjerenih izvještaja za svaki pregledani i servisirani uređaj posebno, a kao dokaz o obavljenom pregledu i servisu uređaja, Izvršitelj je dužan priložiti i potvrdu potpisanu od strane korisnika sobe ili prostorije u kojoj se uređaj nalazi.
Naziv ponuditelja:
OIB:
potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja