## Sheet1
ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15, Zagreb
OIB: 95660678441
Zagreb, ________________________
TROŠKOVNIK: Troškovnik zamjene vatrodojavne centrale u paviljonu 1 Zagrebačkog velesajma
Red. br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena € | Ukupno €
1. | Demontaža postojeće VDC tipa Morley | kom | 1
2. | Testiranje postojećih petlji sa javljačima požara tipa Apollo | kom | 4
3. | Dobava i montaža vatrootpornog ormara za smještaj VDC dimenzije 800x800x250, T60 | kom | 1
4. | Dobava i montaža i spajanje adresabilne vatrodojavne centrale za prihvat do 5 petlji TIP : Morley IAS ZX5SE | kom | 1
5. | Dobava i montaža accu baterije za rezervno napajanje prema Pravilniku o sustavima za dojavu požara | kpl | 4
6. | Dobava i polaganje u pripremljenu kabelske trase svjetlovodnog kabela unutarnji/vanjski, zaštita od glodavaca SM 12x9/125 OS2 Singlemode | m | 200
7. | Dobava i ugradnja prespojnog optičkog panela u vatrodojavni ormarić sa svim potrebnim djelovima | kom | 1
8. | Montaža i spajanje svjetlosnih niti na prespojni panel s montažom i spajanje svjetlovodnih spojnica (konektora) s izvođenjem varenih spojeva | kpl | 2
9. | Mjerenje svjetlovodnog kabela prije i nakon ugradnje (mjerenje prigušenja kabela u oba smjera) | kpl | 1
10. | Dobava spajanje optičkog pretvarača, 10/100M RJ45 u 100M Single-mode SC, Full-duplex | kom | 2
11. | Izrada podloga za sustav nadzora, licence za intergraciju na AB dci sustav prećenje, priprema intergracije, nadogradnja sustava nadzora | kpl | 1
12. | Programiranje VDC, kontrola, ispitivanje svih elemenata sustava i izvršnih funkcija (odimljavanje, ventilacija ). Knjiga održavanja VDC , obuka korisnika i kratke upute za uporabu na hrvatskom jeziku | kpl | 1
13. | Dobava i isporula uređaja za besprekidno napajanje (optičkog pretvarača) 650/390 w, 4 minute autonomije kod punog opterećenja. | kom | 1
14. | Dobava i isporuka oznaka D1 i D2 prema normi HRN DIN 4066 za označavanje puta od prilaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu požara | kpl | 1
15. | Izrada projekta izvedenog stanja zamijene vatrodojavne centrale paviljona 1 u papirnatom i elektroničkom obliku | kpl | 3
16. | Funkcionalno ispitivanje vatrodojavne centrale od ovlaštene tvrtke i izdavanje Uvjerenja o ispravnosti sustava za dojavu požara | kpl | 1
UKUPNO:
PDV 25%:
SVEUKUPNO:
Naziv ponuditelja:
OIB:
___________________________________________________
potpis odgovorne osobe ponuditelja