## Sheet1
ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.
Avenija Dubrovnik 15, Zagreb
OIB: 95660678441
Zagreb, _________________
TROŠKOVNIK: Nabava LED vanjske rasvjete
Red. br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena € | Ukupno €
1. | LED vanjska rasvjeta (KPL armatura) Snaga 75W El. napon AC 230V 50Hz Učinkovitost >150 lm/W Temp. boje 3000K Kut svjetlosnog snopa RO 1602 Zaštita min IP66; IK09 Aluminijsko kućište; staklo je kaljeno Faktor snage > 0.94 Trajanje >80.000 sati s degradacijom 80% Uređaj za zaštitu od prenapona >10kV Okoliš -30°C +50°C bruto masa <7kg Način ugradnje: ugradnja na stup horizontalno (kut treba biti podesiv ±15°; veličina nosača ϕ66 +0 -3 mm) | kom | 30
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Napomena: ponuditelj je dužan ispunjavanje tehničkih specifikacija dokazati katalogom/brošurom ili drugim dokumentom sukladno točci. 4.1 Poziva za dostavu ponude
Rok plaćanja:
Rok isporuke:
Jamstveni rok:
_______________________
(Pečat i potpis)